竞争性磋商文件

项目编号：JSDY-20160704 项目名称：体疗训练设备及手功能康复评估 及训练系统采购

采购单位：南京市卫生学校

江苏大友招标代理咨询有限公司

二○一六年七月

目   录

第一章 竞争性磋商邀请………………………………2

第二章 竞争性磋商须知………………………………4

第三章 评审标准………………………………………12

第四章 采购项目技术、规格和数量要求等…………14

第五章 合同条款及格式………………………………19

第六章 附件……………………………………………29

###### 第一章 竞争性磋商邀请

江苏大友招标代理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京市卫生学校（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就  体疗训练设备及手功能康复评估及训练系统采购（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的应标单位提交响应文件和磋商。

1、项目编号：JSDY-20160704

2、项目名称：体疗训练设备及手功能康复评估及训练系统采购

预算金额：76.2万

3、应标单位应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

3.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人的营业执照，法人的身份证明）；

（2）具有良好的信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）投标供应商提供投标产品制造商针对本项目的授权书原件和原厂质保承诺函原件；

3.3 拒绝下述应标单位参加本次采购活动：

（1）应标单位单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同应标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的应标单位，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加政府采购活动。

4、本次采购不组织集中考察现场及答疑。

5、资质审查：请应标单位与2016年7月22日将资格预审材料（第一章中的3）送至南京市珠江路88号新世界中心B座1201室。本次采购只接受通过资质审查的供应商报价文件。

6、应标文件份数：一式三份（一份正本、二份副本），每份应标文件须清楚标明“正本”或“副本”。

7、应标文件递交开始时间：2016年7月25日13时30分

应标文件递交截止时间：2016年7月25日14时00分

评审时间：2016年7月25日14时00分

评审地点：南京市珠江路新世界中心B座1201室

8、采购单位联系方式

联系人：刘雅婷

联系电话：18951858876

地址：南京市栖霞区中央门外晓庄村40号

9、招标代理机构联系方式

联系人：杨悦

联系电话：025-68858626

传    真：025-84068870

地    址：南京市珠江路88号新世界中心B座1201室

邮    编：210008

###### 第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “应标单位”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人。

2.2 “货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

- 3、磋商费用

3.1 应标单位应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2 本次采购按照有关规定向成交供应商收取代理服务费和评审费，代理服务费按成交价格的1%收取，专家评审费用为壹仟元。由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付。请各位供应商予以关注。

二、响应文件编制

1、应标单位应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及应标单位与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2 应标单位所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3 应标单位应用人民币报价。

2.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有应标单位公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

2.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由应标单位承担。

2.6 应标单位应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、应标单位名称、地址、电话、传真等。

3、响应文件的组成

3.1 应标单位应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

3.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明应标单位有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※第一章磋商邀请中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）※第一章磋商邀请中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同草案条款

（7）应标单位认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

3.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明应标单位提供的货物或服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

（1）※货物的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）※《应标一览表》（报价表）；

（4）※《供货一览表》；

（5）货物标准、技术资料等；

（6）服务承诺；

（7）应标单位认为需要提供的其他技术资料。

3.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本次项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及应标单位认为需要的其他费用等。

（3）应标单位应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于应标单位在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

3.5 响应文件的其他部分。其他部分由应标单位根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

- 三、响应文件签署与提交

1、响应文件签署

1.1 响应文件应由应标单位法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

1.2 应标单位应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封盖章送达指定地点。

1.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

1、本次项目不接受联合体应标。

2、磋商组织

2.1 在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与应标单位进行磋商。

2.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

3、磋商程序

3.1 磋商小组评审应标单位所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的应标单位进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关应标单位。

3.2 磋商小组所有成员逐一与应标单位进行磋商，所有参加磋商的应标单位均有同等的磋商机会。

3.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的应标单位。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

3.4 应标单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的应标单位在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是应标单位响应文件的有效组成部分。

3.6已提交响应文件的应标单位，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；

（3）没有逐一说明提供服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（4）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于应标单位所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及应标单位认为需要的其他费用等。

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

3.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有应标单位的响应文件被磋商小组认定为无效的；

- （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （4）应标单位的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或应标单位提供的服务不能满足需求等。

4、评定成交方法和标准

4.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的应标单位作为成交候选应标单位或者成交单位的评审方法。

4.2 综合评审的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、财务状况、信誉、对竞争性磋商文件响应程度等。

4.3 评审标准详见文件第三章。

5、确定成交单位

5.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对应标单位进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按磋商小组成员票决。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交应标单位或推荐出成交候选应标单位。

5.2 成交单位确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交单位及时到代理机构处领取成交通知书。

5.3 成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。

5.4 代理机构对未成交的应标单位不作未成交原因的解释。

5.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

6、编写评审报告

6.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

7、签订合同

7.1 成交单位应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

7.2 采购人不得向成交单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交单位私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交单位拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

7.4 成交单位除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

7.5成交单位拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交单位之后第一位的成交候选应标单位签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

7.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与应标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

1、询问

1.1 应标单位对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

2.1 应标单位认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构前台。

2.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑应标单位名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）应标单位委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3质疑应标单位是指直接参加本项目采购活动的应标单位；对采购文件提出质疑的，应自应标单位获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

2.4 代理机构在收到应标单位的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑应标单位和其他有关应标单位，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

3、投诉

3.1 质疑应标单位对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

4、诚实信用

4.1 应标单位之间不得相互串通报价，不得妨碍其他应标单位的公平竞争，不得损害采购人和其他应标单位的合法权益。

4.2 应标单位不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实应标单位有此行为的，政府采购管理部门将应标单位列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

4.3 应标单位不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。应标单位或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4.4 应标单位不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

4.5 应标单位应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购应标单位监督管理暂行办法》，失信行为将被记入应标单位诚信档案。

###### 第三章 评审标准

| 评分因素 | 编号 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 1 | 采用低价优先法计算，即满足竞标书要求且应标价格低的应标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他应标人的价格分按照下列公式计算（小数点后保留一位）:应标报价得分=（评标基准价/应标报价）×35分 | 35 |
| 技术 | 2 | 设备技术参数全部实质性满足招标要求的得满分25分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；非打★号指标，有一项负偏离评委视其重要程度酌情扣1-2分，扣完为止。 | 25 |
|  | 3 | 对投标产品的总体技术水平包括技术先进性、成熟度、以及投标产品的综合稳定性能评分，最优得10分，其他酌情打分。 | 10 |
|  | 4 | 项目实施方案：根据应标单位的项目人员组成及实施计划、时间进度安排等评分，最优得2分，其他酌情评分 | 2 |
|  | 5 | 验收方案：评委会根据应标单位的指定的项目验收计划、验收内容及时间安排等进行打分，最优得2分，其他酌情评分。 | 2 |
|  | 6 | 品牌分：应标人所投品牌的市场占有率、信用度、品牌美誉度或国家级或省级质量技术监督主管部门颁发所投品牌褒奖性证明酌情打分，最高得2分，其他酌情评分 | 7 |
| 服务 | 7 | 售后服务：根据应标文件中提交的售后服务体系及管理制度、售后服务人员的技术水平及现场服务措施酌情打分，最高得5分，其他酌情评分（须提交书面承诺） | 5 |
|  | 8 | 增加免费质保期：在满足招标文件规定要求下，投标人每增加一年原厂免费质保（包换）及上门维修服务的得2分，最多得4分 | 4 |
|  | 9 | 质保期后的优惠服务：应标文件中提交优惠维修费用及更换配件优惠的折扣等书面承诺的（最优服务及报价的得3分，其他酌情打分） | 3 |
| 业绩 | 10 | 根据招标文件中提供的应标人2015年1月1日以来完成的所投产品的40万元及以上金额业绩打分，每提供1个得1分，最高得3分（提供合同复印件及用户使用满意的证明文件扫描件，提供不全或没有提供的不得分） | 3 |
| 财务状况 | 11 | 根据应标人提供的会计师事务所出具的证明其财务状况的2015年度审验报告评分，最优得得满分，其他的酌情评分 | 1 |
| 信誉 | 12 | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级以上的得1分，AA级的得0.5分，A级及以下的不得分 | 1 |
|  | 13 | 所投产品的生产制造厂商具有ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系每项0.5分，共1分（必须提供认证证书复印件和通过年度监督审核材料复印件，没有提供或提供不全的不得分） | 1 |
| 投标文件响应程度 | 14 | 根据应标文件的响应程度评分，最优得满分，其他酌情评分 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明1、评标分值以百分为算，评审标准内容不够可另附页。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件为依据。

###### 第四章  采购项目技术、规格和数量要求等

一、项目名称：体疗训练设备及手功能康复评估及训练系统采购

二、项目内容和说明

1、关节评估及训练系统     1套

2、智能运动模拟训练系统

3、手功能康复评估及训练系统    1套

三、项目实施要求：

（一）、关节评估及训练系统     1套

★1.系统具有中英文操作软件，可以登记患者个人资料，进行多次患者资料情况统计，根据需要可生成不同的测试与训练报告格式。系统可以提供多页各种报告，可以对每次的评估和训练进行前后对比，让患者很直观看到其康复进程。评估报告和训练结果均可以打印结果报告。

2. 软件系统可以与每一个终端训练器做到无线相连接，形成一个数据相连的大系统；系统自动并记录并显示运动速度、运动距离以及力量等数据；

★3. 系统带有多款游戏性训练功能，游戏的难度可以调整，可以让枯燥的训练更具有兴趣性。

4.各个关节活动终端设备根据需要进行评估训练，并且可以对左右健侧和患者肢体活动训练比较。

5. 系统具有自动校正功能，可以保证所有数据准确无误。

6.用于各关节活动度的角度可以根据患者的情况任意设置调整，本次设置参数可以作为下次训练的标准，逐步增加训练的难度，并具有痉挛保护以确保临床安全。

7.每个关节终端设备既可以单独使用也可以同时组合使用。

★8、配置要求：系统工作站（含电脑）1套、蓝牙1个、无线传感器1个、腕关节训练器2个（含左右肢体各一个）、肘关节训练器2个（含左右肢体各一个）、踝关节训练器2个（含左右肢体各一个）、膝关节屈曲训练器1个（可以用于左右肢体）、膝关节伸展训练器1个（可以用于左右肢体）。

（二）、智能运动模拟训练系统

★1、系统主要应用于全身关节活动度的测试，关节活动范围的康复训练；上下肢远端力量的测试及康复训练，神经损伤后认知训练。向心收缩与离心收缩最大输出功率、平均最大输出功率、平均收缩速率、最大力量、疲劳系数等。利用仪器对患者进行评估，根据评估报告，制定治疗方案。

2、系统可以同时治疗2个病人。                                                                                    
3、对同一个病人,可根据病人临床体征的要求，选择适合的设备组合，以达到不同治疗的目的患者，可采用上肢多关节复合多功能运动器同时改善肩、肘 、腕等关节活动度、肌力水平、运动及感觉的治疗问题。

4、能有效解决精细训练中，多肌群复杂运动训练的问题；增加“主动往复训练”，对神经紧张症病人进行专业训练。
★5、上下肢及全身主动连续可调抗阻训练，适用于包括手部、腕部、前臂、肘关节、肩关节等各个关节的功能性活动；角度计,肩、肘、腕活动范围: 0-360∘。可以对下肢踝关节、膝关节的活动度以及小腿、大腿的各肌群进行核心稳定性进行有针对性的训练。而且也可以上肢和下肢以及全身进行各种动作的编排训练。

★6、三维立体空间任意方向移动，能准确测定位置、速度、力量、做功。测试指标：向心收缩与离心收缩最大输出功率、平均最大输出功率、平均收缩速率、最大力量、疲劳系数等；可进行以下指标评价：健侧患侧对比；正常与不正常的评估曲线对比；不同人的横向测试结果对比。
7、握力、捏力测试及训练，捏力测试包含侧捏力、三指捏力以及拇指对其他指捏力作为游戏训练的角度器；角度器可进行主被动精确的关节活动角度测量训练，适用于各个关节。
   8、根据患者身高和体位的不同，仪器高度可调。
   9、可进行以下指标评价：健侧患侧对比；正常与不正常的评估曲线对比；不同人的横向测试结果对比。
  ★10、数字化手功能/认知知觉评估与训练人机界面。
   11、卡路里消耗: 0-999卡。   
   12、阻力调节幅度最小值：1kg。

（三）、手功能康复评估及训练系统    1套

技术参数要求：

- 系统可提高使用者的关节活动度、肌肉力量以及认知能力，适用于包括手部及上肢各个关节的功能性活动。

- 丰富的康复评定与康复疗效评定功能。包含关节活动度评定，肌力训练，认知功能评定等各种外设附件。具有单侧手的认知功能和运动控制训练

4.两上肢（双侧）控制能力和支持身体训练系统

5.全方位运动控制训练

6.手腕关节弯曲旋转训练功能

7.通过目标导向性游戏训练模式，进行针对性训练，激发使用者的主动参与性

★8.控制器具有弹簧底座设计，可以提供平滑的抵抗力和韧性，增加患者对传感器控制的难度，提高训练效果。

9. 软件功能：患者输入，运动设置，报告显示。

10.三种训练模式可选，共17种游戏可选。

11.患者进展数据管理和训练结果保存，显示，打印

12.防水处理，清洗简单

★13.根据配件进行多种康复模式组合：弯曲模拟方向盘上肢旋转套装、圆周套件、单手无重力套装、腕关节水平弯曲套装、感觉套件、单手圆盘套装、捏力套件、双手无重力套装、关节活动套件、腕关节旋前旋后套装、手指训练套件、脊柱套件、手指套件、压力套件、手部握力套件、扭力套件（4级阻力）、张力套件（4级可调）。

四、交付使用时间：合同签订之日起   60   个日历日内。

五、交付地点：

- 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工，外，还应承担采购人的一切损失。

- 六、付款条件：

在货物全部交付安装调试完毕并经验收合格后，付合同价款的90%；余款10%作为质保金，待验收合格一年后一周内付清余款。

- 七、其他要求：

- 1、供应商提供的货物（含配件）应是全新的，未使用过的原装合格产品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在规定的质保期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由成交供应商负责。

- 2、所提供技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

- 3、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

###### 第五章  合同草案条款

（最终合同以双方商讨确定为准）

南京市卫生学校

体疗训练设备及手功能康复评估

及训练系统采购

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

成交单位 ：

签订日期 ：        年       月     日

南京市卫生学校 监制

合同编号：

| 采购人（以下称甲方）： | 成交单位（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

- 合同标的 ：乙方根据甲方需求提供下列货物：

一、关节评估及训练系统     1套

★1.系统具有中英文操作软件，可以登记患者个人资料，进行多次患者资料情况统计，根据需要可生成不同的测试与训练报告格式。系统可以提供多页各种报告，可以对每次的评估和训练进行前后对比，让患者很直观看到其康复进程。评估报告和训练结果均可以打印结果报告。

2. 软件系统可以与每一个终端训练器做到无线相连接，形成一个数据相连的大系统；系统自动并记录并显示运动速度、运动距离以及力量等数据；

★3. 系统带有多款游戏性训练功能，游戏的难度可以调整，可以让枯燥的训练更具有兴趣性。

4.各个关节活动终端设备根据需要进行评估训练，并且可以对左右健侧和患者肢体活动训练比较。

5. 系统具有自动校正功能，可以保证所有数据准确无误。

6.用于各关节活动度的角度可以根据患者的情况任意设置调整，本次设置参数可以作为下次训练的标准，逐步增加训练的难度，并具有痉挛保护以确保临床安全。

7.每个关节终端设备既可以单独使用也可以同时组合使用。

★8、配置要求：系统工作站（含电脑）1套、蓝牙1个、无线传感器1个、腕关节训练器2个（含左右肢体各一个）、肘关节训练器2个（含左右肢体各一个）、踝关节训练器2个（含左右肢体各一个）、膝关节屈曲训练器1个（可以用于左右肢体）、膝关节伸展训练器1个（可以用于左右肢体）。

二、智能运动模拟训练系统

★1、系统主要应用于全身关节活动度的测试，关节活动范围的康复训练；上下肢远端力量的测试及康复训练，神经损伤后认知训练。向心收缩与离心收缩最大输出功率、平均最大输出功率、平均收缩速率、最大力量、疲劳系数等。利用仪器对患者进行评估，根据评估报告，制定治疗方案。

2、系统可以同时治疗2个病人。                                                                                    
3、对同一个病人,可根据病人临床体征的要求，选择适合的设备组合，以达到不同治疗的目的患者，可采用上肢多关节复合多功能运动器同时改善肩、肘 、腕等关节活动度、肌力水平、运动及感觉的治疗问题。

4、能有效解决精细训练中，多肌群复杂运动训练的问题；增加“主动往复训练”，对神经紧张症病人进行专业训练。
★5、上下肢及全身主动连续可调抗阻训练，适用于包括手部、腕部、前臂、肘关节、肩关节等各个关节的功能性活动；角度计,肩、肘、腕活动范围: 0-360∘。可以对下肢踝关节、膝关节的活动度以及小腿、大腿的各肌群进行核心稳定性进行有针对性的训练。而且也可以上肢和下肢以及全身进行各种动作的编排训练。

★6、三维立体空间任意方向移动，能准确测定位置、速度、力量、做功。测试指标：向心收缩与离心收缩最大输出功率、平均最大输出功率、平均收缩速率、最大力量、疲劳系数等；可进行以下指标评价：健侧患侧对比；正常与不正常的评估曲线对比；不同人的横向测试结果对比。
7、握力、捏力测试及训练，捏力测试包含侧捏力、三指捏力以及拇指对其他指捏力作为游戏训练的角度器；角度器可进行主被动精确的关节活动角度测量训练，适用于各个关节。
8、根据患者身高和体位的不同，仪器高度可调。
9、可进行以下指标评价：健侧患侧对比；正常与不正常的评估曲线对比；不同人的横向测试结果对比。
★10、数字化手功能/认知知觉评估与训练人机界面。
 11、卡路里消耗: 0-999卡。   
 12、阻力调节幅度最小值：1kg。

三、手功能康复评估及训练系统    1套

技术参数要求：

- 系统可提高使用者的关节活动度、肌肉力量以及认知能力，适用于包括手部及上肢各个关节的功能性活动。

- 丰富的康复评定与康复疗效评定功能。包含关节活动度评定，肌力训练，认知功能评定等各种外设附件。具有单侧手的认知功能和运动控制训练

4.两上肢（双侧）控制能力和支持身体训练系统

5.全方位运动控制训练

6.手腕关节弯曲旋转训练功能

7.通过目标导向性游戏训练模式，进行针对性训练，激发使用者的主动参与性

★8.控制器具有弹簧底座设计，可以提供平滑的抵抗力和韧性，增加患者对传感器控制的难度，提高训练效果。

9. 软件功能：患者输入，运动设置，报告显示。

10.3种训练模式可选，共17种游戏可选。

11.患者进展数据管理和训练结果保存，显示，打印

12.防水处理，清洗简单

★13.根据配件进行多种康复模式组合：弯曲模拟方向盘上肢旋转套装、圆周套件、单手无重力套装、腕关节水平弯曲套装、感觉套件、单手圆盘套装、捏力套件、双手无重力套装、关节活动套件、腕关节旋前旋后套装、手指训练套件、脊柱套件、手指套件、压力套件、手部握力套件、扭力套件（4级阻力）、张力套件（4级可调）。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为：            （大写）人民币

分项价款在“分项报价表”中有明确规定

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当体统的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于南京卫生学校采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的应标文件和报价表

2、供货一览表

3、交货一览表

4、技术规格响应表

5、投标承诺书

6、服务承诺书

7、中标通知书

8、甲乙双方商定的其他文件等

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供的服务内容任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方提供的货物必须全部达到采购文件的各项要求。

2、乙方提供的货物必须符合采购文件中各项承诺要求。

3、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善引起的货物损失均由乙方承担。

4、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在签订本合同后     日内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

第七条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供以下服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督。

- 就货物安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若采购文件不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方做如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类货物，乙方还需要就货物的功能对甲方人员进行技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方应标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对所提供活动整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复。

（6）所有货物报修服务方式均为乙方上门报修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第八条 履约保证金

1、乙方在签订本合同的同时向甲方缴纳合同价的5%作为履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目验收合格期满为止。

3、如乙方未能履行合同规定义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税专用抵扣发票。

- 3、付款条件：详见招标文件

第十条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市民政局组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： | 乙方（成交单位）： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

###### 第六章  附  件

附件一：磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京卫生学校

根据贵方                            （项目名称）  （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （应标单位名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                       。

3、我们的总报价为（大写）             元人民币。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他应标单位、决不与采购人、其它应标单位或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

应标单位授权代表姓名（签字）：

应标单位名称（公章）：

日    期：       年    月    日

附件二：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京卫生学校：

本授权书声明：注册于                             （应标单位住址）的                 （应标单位名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （应标单位代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                （项目名称）      （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日    期：        年    月    日

附件三：应标一览表格式

应标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物内容 | 数量 |  | 单价（元） | 质保年限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

应标单位名称:                                 （公章）

说明：经磋商后，如果成交价高于或低于应标单位在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

附件四：供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 品 牌 |  |  |  | 规格、型号 |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应根据上表要求逐一说明提供货物的名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照未实质性响应处理。

供应商名称：                                （公章）

附件五：商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

应标单位                                  （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件六：技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的规格 | 磋商响应 |  | 偏离 |

应标单位名称：                                    （盖章）

说明：

1、应标单位应逐一说明服务响应，直接拷贝竞争性磋商文件技术要求的按照无效处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

附件七：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京卫生学校：

我单位                            （应标单位名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

附件八：售后服务承诺函格式

售后服务承诺函

致：南京卫生学校

注册于                 （地址）的                     （供应商名称），直接参与南京卫生学校JSDY-20160704竞争性磋商文件的        项目投标。将按项目竞争性磋商文件中的要求在合同签署后提供相关货物和服务。

特此声明。

应标人名称：

应标人公章：

授权代表签字：

日  期：   年   月   日